ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ!!!

С начала 2026 года на территории Усть-Кутского района, Иркутской области произошло 13 пожаров (АППГ 12 пожаров) с гибелью 0 человек (АППГ 0 человек), гибели детей не зарегистрировано (АППГ 0 детей), травмированных 1 человек (АППГ 0 человек). Рост пожаров обусловлен аномально низкими среднесуточными температурами, наблюдаемыми на территории Иркутской области с 14 января 2026 года, на 12-15 градусов ниже климатической нормы в динамике за 5 лет.

В связи с ростом количества пожаров и травмирования на них людей, в целях стабилизации оперативной обстановки ОНД и ПР по Усть-Кутскому району напоминает основные требования пожарной безопасности.

-При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

-пользоваться электропроводами, шнурами и кабелями с поврежденной изоляцией, а также с ее нарушениями;

-включать в электросеть одновременно несколько электроприборов большой мощности, то есть не допускать перегрузки электросети,

-пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы.

-пользоваться поврежденными розетками и регуляторами мощности.

-При эксплуатации печного оборудования запрещается:

-эксплуатировать неисправную отопительную печь, то есть печная разделка и печная отступка должна соответствовать требованиям.

- оставлять без присмотра печи, которые топятся;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе, либо вблизи от отопительной печи.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!